**ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДЕПОНИЈИ**

Како би се несметано обављале редовне пословне активности у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ неопходно је спровести набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – набавка добара: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДЕПОНИЈИ

ОПИС: како би се осветлио приступни пут од искључења са регионалног пута Пирот-Бела Паланка до комплекса ЈКП “Регионалне депоније Пирот“ неопходно је поставити посебни електро вод и монтирати расветна тела на 9 бетонских бандера, прикључити светлећу рекламу, осветлити таблу на улазу у комплекс ЈКП “Регионална депонија Пирот“ и осветлити аутоматску метеоролошку станицу. Сав потребан електро материјал дат је у техничкој спецификацији.

**Техничка спецификација:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta dobra** | **Količina** | **Jedinica mere** |
| 1. | KABAL PPOO-A 4X16 | 50 | m |
| 2. | KABAL PPOOXY 3X1,5 | 35 | m |
| 3. | OTEGAČI | 25 | kom. |
| 4. | LED REFLEKTOR 30W | 2 | kom. |
| 5. | LED REFLEKTOR 10W | 1 | kom. |
| 6. | KABAL X00-A 2X16 | 400 | m |
| 7. | ORMAN (za spoljnu upotrebu) | 1 | kom. |
| 8. | DVB-2 ZA JAVNU RASVETU | 1 | kom. |
| 9. | KONTAKTOR 25A | 1 | kom. |
| 10. | GREB.PREKIDAČ 16-51-U | 1 | kom. |
| 11. | AUTOMATSKI OSIGURAČ | 1 | kom. |
| 12. | RS KLEMA 16mm2 | 1 | kom. |
| 13. | RS KLEMA 25-3mm2 | 4 | kom. |
| 14. | LED ULIČNA SVETILJKA 100w | 9 | kom. |
| 15. | SLIC KANAL | 1 | kom. |
| 16. | Kleme Al Cu | 20 | kom. |
| 17. | Perforirana traka | 6 | m |
| 18. | Sitan materijal | 1 | paušalno |
| 19. | Obuhvatnica za betonski stub | 9 | kom. |

**Напомена:** За позицију 14.LED ULIČNA SVETILJKA 100w минимална гаранција 5 година од уградње.

У Пироту, 30.11.2020. год.

**Захтев подноси:**

Ненад Ђорђевић,

Извршни директор техничког сектора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Захтев одобрио и одобрава покретање поступка набавке:**

директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Небојша Иванов, дипл.правник