                 ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот

                   17.11.2025.године.
у п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
1. Поштовани,

Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак набавке услуге „Баждарење вага“ у свему према важећем Закону и прописима, и овим путем Вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду.
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 91/2019 и 92/2023), за набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Баждарење вага
Предмет набавке је набавка услуге „Баждарење вага“  
Опис предмета набавке:

· Обезбеђивање и превоз еталон баждарених контролних тегова

· Сервис колске ваге са провером рада мерних претварача силе

· Калибрација колске и електронских вага

· Јустажа, односно довођење мерила у класу тачности III

· Излазак представника контролног тела

· Баждарење свих вага и издавање Уверења о оверавању мерила од стране контролног тела.

Колска вага 1:Назив мерила – електромеханичка вага



  Произвођач – Идеал, Ниш



  Производна ознака/год. производње – 010/2010



  Тип/модел – М-Кv-40



  Службена ознака типа – М-3-639



  Основне метролошке карактеристике:
 -класа тачности (III)








 
-опсег мерења: 400kg do 40000kg








- испитни подељак: 20 kg

- Најмањи подељак:20 kg
Колска вага 2:Назив мерила – електромеханичка вага



  Произвођач – „Вага Монт“ доо, Београд


  Производна ознака/год. производње – 211/2023. год.


  Тип/модел – КВ-60Е


  Основне метролошке карактеристике:
 -класа тачности (III)








 
-опсег мерења: 400kg do 60000kg








- испитни подељак: 20 kg

- Најмањи подељак:20 kg

Електронска вага од 100 кг

· Произвођач: VAGA-LIBELA doo Краљево

· Тип: CWB7     Неаутоматска вага
· класа тачности (III)
· Димензије таса – 600x600 mm od INOX-a 

· LCD екран са позадинским осветљењем;

· Функција таре;

· Напајање од 220 V;

· Пуњива батерија;

· Максимално мерење 150 kг;

· Подеок од 50 г.
Електронска вага од 1000 кг

· Произвођач: VAGA-LIBELA doo Краљево

· Тип: NENA-1500 P

· класа тачности (III)
· Серијски број/година 426/17
· Број уверења RS-017-015
  -    Димензије таса – 1500x1500 mm 

· LCD екран са позадинским осветљењем;

· Функција таре;

· Напајање од 220 V;

· Пуњива батерија;

· Максимално мерење 1500 kг;

· Подеок од 500 г

Електронска вага од 1000 кг

  -    Произвођач – VAGA MONT  доо. Београд

  -    Тип: MV 150 E/N

· класа тачности (III)

· Серијски број/година 320/2021

· Број уверења RS-16-040/ревизија 2

· Димензије таса – 1500x1500 mm 
· LCD екран са позадинским осветљењем;

· Функција таре;

· Напајање од 220 V;

· Пуњива батерија;

· Минимално мерење 10 kг

· Подеок од 500 г

Процењена вредност набавке: 260.000,00 динара без ПДВ-а 
3. Спецификација понуде  
	Редни број
	Врста услуге
	Јединица мере
	Количина
	Цена по јединици без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а
	ПДВ
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Услуга баждарења колске ваге 1 по условима наведеним у опису предмета набавке
	ком
	1
	
	
	
	

	2.
	Услуга баждарења колске ваге 2 по условима наведеним у опису предмета набавке
	ком
	1
	
	
	
	

	3.
	Услуга баждарења ваге од 100 кг по условима наведеним у опису предмета набавке 
	ком
	1
	
	
	
	

	4.
	Услуга две ваге од 1000 кг  по условима наведеним у опису предмета набавке 
	ком
	2
	
	
	
	

	
	
	Укупно без ПДВ-а
	

	
	
	ПДВ
	

	
	
	Укупно са ПДВ-ом
	


4. Начин плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре, а након извршења услуге.
5. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда на основу критеријума цене“. Уколико две или више понуда имају исту економски најповољнију понуду, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку економски најповољнију понуду и исти рок плаћања, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

6. Рок важења понуде:  најмање 30 дана од дана пријема понуде.

7. ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ
Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

8.Понуда треба да садржи:

-
Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива;
-
Попуњену спецификацију услуга са структуром цена са стране 3. Позива за подношење понуда са спецификацијом;
-
Попуњену изјаву понуђача о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
- 
Попуњен, потписан и печатиран модел уговора о баждарењу вага;
-
Потписане странице Позива за подношење понуда, којим потврђује да прихвата услове из Позива за подношење позива а који ће бити наведени у уговору који ће Наручиоц потписати са Понуђачем са најнижом одговарајућом и прихватљивом понудом.

9. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 19.11.2025. године, до 10.00 сати, на адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб, 18300 Пирот

Понуду можете доставити лично, у затвореној  коверти на назначену адресу или послати поштом са назнаком на коверти: Набавка услуга „Баждарење вагаг“ – НЕ ОТВАРАЈ с тим што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и контакт телефон.
10. ОСТАЛО:  
Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

Након истека рока за подношење примедби на садржај Одлуке о избору најповољнијег понуђача, Наручилац ће потписати Уговор са понуђачем који је изабран у Одлуци о избору најповољнијег понуђача у року од 8 дана.
11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку услуга на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – Баждарење вага
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Баждарење колске ваге и Баждарење ваге од 100 кг и вага од 1000 кг
	Укупна цена без ПДВ-а:


	

	Износ ПДВ-а 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом:


	

	Начин и услови плаћања:
	45 дана од дана испостављања фактуре, а након извршења услуге

	Рок за извршење услуга
	10 дана од дана издавања писаног налога наручиоца

	Рок важења понуде:

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
	_______ дана од дана отварања понуда

	Начин давања понуде:
	А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                              

       ____________________







                 Име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                        

 М.П.              

  ____________________                                                        










           потпис

12. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ДОДАТНИХ ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА


ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно лице привредног субјекта/понуђача:

Понуђач:________________________________________ Адреса: ___________________________

ПИБ:  ______________________ МБ: __________________ Шифра делат. __________________

 
да наведени привредни субјект испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, набавка услуга: „Баждарење вага“, број 34/2025 ДНБЗ, за потребе наручиоца – ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и то:

1. Да привредни субјект или законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за кривична дела наведена у члану 111. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама;

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3. Да привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама;

4. Да не постоји сукоб интереса, а у вези члана 50. Закона о јавним набавкама;

5. Да привредни субјект није: 

а) покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца; 

б) покушао да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке и 

в) доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

                          Датум                                                                      Потпис овлашћеног лица


__________________

м.п.


____________________
13. МОДЕЛ УГОВОРА

 о баждарењу вага
Закљученог дана _____________. године између:

1.
ЈКП "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ", ПИРОТ, Мунтина падина бб, мат. број: 20811889, ПИБ: 107488107, кога заступа директор Небојша Иванов (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.
_________________________________, ул.___________________, мат. број: _____________, ПИБ: ___________________, тек. рачун ________________________________ код ___________________ банке,  кога заступа директор ___________________________________ (у даљем тексту: Извршилац), 

a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео поступак набавке услуге на коју се закон о јавним набавкама не примењује „Баждарење вага“ за ЈКП „Регионална депонија Пирот“, бр. Набавке 34/2025 ДНБЗ.
- Извршилац је доставио Понуду, која је саставни део овог уговора, број ______, од____________, примљена код Наручиоца под бројем ________ од _______

- Наручилац изабрао Извршиоца за набавку услуга по набавци „Баждарење вага“  за ЈКП „Регионална депонија Пирот“, на основу Извештаја број _______,  од ______, и на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број________, од _______.
Члан 1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА: 

· Обезбеђивање и превоз еталон баждарених контролних тегова

· Сервис колске ваге са провером рада мерних претварача силе

· Калибрација колске и електронских вага

· Јустажа, односно довођење мерила у класу тачности III

· Излазак представника контролног тела

· Баждарење свих вага и издавање Уверења о оверавању мерила од стране контролног тела,
а на основу понуде бр. ___________ од _______________ године
Члан 2.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услугу  из члана 1. овог уговора, у року од 10 дана од дана издавања писаног налога Наручиоца.
Члан 3.

Наручилац ће платити уговорену цену услуге баждарења вага у износу од _______________ динара без ПДВ-а, где ПДВ износи _____________________, што је укупно са ПДВ-ом _______________________ динара а на текући рачун извршиоца _________________________ који се води код __________________ банке. 
Члан 4.

Овај Уговор се закључује на период до испуњења уговорних обавеза обеју страна, а најкасније до 31.12.2025. године.

У случају настанка промена приликом реализације овог уговора постоји могућност анексирања истог.

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из става 1. овог члана уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.
Члан 5.

Евентуални неспоразуми и спорови који могу настати при тумачењу овог уговора и његовом испуњењу, уговорне стране ће покушати да разреше споразумно у духу добре пословне сарадње. Ако у томе не успеју, спор ће се расправити пред надлежним судом.
Члан 6.

Уговор ступа на снагу после потписивања од стране овлашћених лица сваке од уговорних страна.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. 

За ИЗВРШИОЦА






   За НАРУЧИОЦА
_________________






_____________________
Напомене: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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